## Work_HYFB_MonitorItem
编码 | 名称 | 单位
SBF5Status | 波浪状态
Hmax_m | 最大波高 | m
Abs_Tilt | 绝对倾斜 | °
Tsig | 有效波周期 | s
TDS_ppt | 溶解性固体 | g/L
Turb_NTU | 浊度 | NTU
SBF5Temp | 波浪温度 | ℃
RIntensity | 雨强 | mm/h
Ref_V | 参比电压 | V
longitude | 经度 | °
Tilt_X | X轴倾斜角 | °
Havg_m | 平均波高 | m
Std_Tilt | 倾斜的标准偏差
NH3_ODS | 氨氮开始吸光度
Depth_m | 水深 | m
PO4_ODS | 磷酸盐开始吸光度
Pressure | 气压 | hPa
Tilt_Y | y轴倾斜角 | °
HEADING | 罗盘朝向
SpCond_mS | 比电导
Temp_Enc | 电子仓温度 | ℃
NO3_Conc | 硝酸盐 | mg/L
NO3_ODE | 硝氮结束吸光度
DO_percent | 溶解氧饱和度 | %
DO_ppm | 溶解氧 | mg/L
NH3_ODE | 氨氮结束吸光度
HIntensity | 冰雹强度 | hits/cm²h
Strength | 信号强度
Tavg | 平均波周期 | s
Supply_V | 仪器电压 | V
H10_m | 十分之一波高 | m
PE_ppb | 蓝绿藻 | ug/L
Chl_ppb | 叶绿素 | ug/L
openStatus | 开仓报警
MeanDirection | 主波向 | °
RH_Enc | 电子仓湿度 | %
Chl_RFU | 叶绿素
pH | pH值
WDmin | 最小风向 | °
WDmax | 最大风向 | °
Ping_count | ping数量
WSmin | 最小风速 | m/s
Batt_Volt | 电池电压 | V
WDavg | 平均风向 | °
RH | 空气湿度 | %
Direction_current | 流向 | °
WSmax | 最大风速 | m/s
Tmax | 最大波周期 | s
East_speed | 东向流速 | cm/s
Max_Tilt | 最大倾斜（水平方向） | °
pH_mV | 酸碱度毫伏值
PE_RFU | 蓝绿藻
AirTC | 空气温度 | ℃
NH3_Conc | 氨氮 | mg/L
Rain_mm | 雨量 | mm
Temp_C | 水温 | ℃
SP_std | 单ping标准偏差
NO2_ODE | 亚硝氮结束吸光度
Hduration | 冰雹持续时间 | s
PO4_Conc | 磷酸盐 | mg/L
Rduration | 降雨持续时间 | s
Hsig_m | 有效波高 | m
Version | 传感器版本
latitude | 纬度 | °
SBF5V | 波浪电压 | V
PO4_ODE | 磷酸盐结束吸光度
Heading_deg | 仪器朝向 | °
Cond_mS | 电导率 | mS/cm
Hamount | 冰雹 | hits/cm²
NO3_ODS | 硝氮开始吸光度
NO2_Conc | 亚硝酸盐 | mg/L
North_speed | 北向流速 | cm/s
Abs_speed | 流速 | cm/s
NO2_ODS | 亚硝氮开始吸光度
T10 | 十分之一波周期 | s
Sal | 盐度 | ‰
WSavg | 平均风速 | m/s
ITemp | 气象内部温度 | ℃